СОВЕТ УСТЬ-ТАРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

# РЕШЕНИЕ

29 ноября  2021 года                                                                             № 25/80

д. Усть-Тара

О внесении изменений в Решение Совета Усть-Тарского сельского поселения от 29 июня 2015 года №130«Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Усть-Тарского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований», Уставом Усть-Тарского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области, Совет Усть-Тарского сельского поселения Тарского муниципального района решил:

- Внести в Решение Совета Усть-тарского сельского поселения от 29.06.2015  года  № 130 «Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Усть-Тарского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области» (далее по тексту – Решение) следующие изменения и дополнения:

  - в наименовании Решения дополнить словами «на период  2015 – 2025 гг.»;

  - пункт 1 Решения изложить в следующей редакции:

«1. Утвердить Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Усть-Тарского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области на период 2015-2025 гг. (приложение)»;

  - Приложение к Решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Официальный вестник Усть-Тарского сельского поселения» и разместить на официальном сайте Усть-Тарского сельского поселения в сети Интернет по адресу: www.usttrsk.tarsk.omskportal.ru

3. Решение вступает в силу  после его официального опубликования (обнародования).

Глава Усть-Тарского сельского поселения                    Л.М.Сабарова

Приложение № 1 к Решению

Совета Усть-Тарского сельского поселения

от 29.11.2021 года №25/80  «Об утверждении «Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Усть-Тарского сельского поселения на период 2015-2025 гг.»

- ПРОГРАММА

- КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ УСТЬ-ТАРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

- НА ПЕРИОД 2015-2025 гг.

- ПРОГРАММА

- КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ УСТЬ-ТАРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2015-2025 гг.

- ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

- Усть-Тарского сельского поселения Тарского муниципального района

- на 2015-2025 гг.

| Наименование программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Усть-Тарского сельского поселения Тарского муниципального района на 2015-2025 гг. (далее –Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | -Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». -Федеральный закон от 30.12.2004 N 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса». -Федеральный закон от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении». -Федеральный закон от 07.12.2011 ода №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» - Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.06.2011 N 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований». -Устав Усть-Тарского сельского поселения Тарского муниципального района |
| Заказчик Программы | Администрация Усть-Тарского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области. |
| Ответственный исполнитель программы | Администрация Усть-Тарского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области |
| Соисполнители программы | ОАО «МРСК Сибири»-«Омскэнерго» (по согласованию» |
| Цели Программы | - Обеспечение комплексного развития коммунальной инфраструктуры с учетом потребностей жилищного строительства; -повышение качества коммунальных услуг, предоставляемых населению района; улучшение экологической безопасности района; - создание основы для разработки инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, осуществляющих поставку товаров и услуг в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, теплоснабжения. - снижение затрат на коммунальные услуги. - разработка конкретных мероприятий по повышению эффективности и оптимальному развитию систем коммунальной инфраструктуры, повышение их инвестиционной привлекательности; |
| Задачи программы | - модернизация систем коммунальной инфраструктуры; -совершенствование механизмов развития коммунальной инфраструктуры; - обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей коммунальными услугами; -повышение инвестиционной привлекательности систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования; - обеспечение сбалансированности интересов субъектов систем коммунальной инфраструктуры и потребителей; - выполнение мероприятий по совершенствованию механизмов энергосбережения - снижение издержек и повышение качества коммунальных услуг; -развитие перспективной застройки, реконструкция существующих объектов коммунальной инфраструктуры; - улучшение экологической обстановки |
| Целевые показатели программы | 1. Доступность для населения коммунальных услуг. 2. Качество предоставления коммунальных услуг 3. Степень охвата потребителей приборами учета. 4. Надежность (бесперебойность) работы систем ресурсоснабжения. 5. Эффективность работы систем ресурсоснабжения. 6. Снижение негативного воздействия на окружающую среду. |
| Срок реализации программы и этапы | 2015-2025 гг. Реализация программы будет осуществляться весь период в один этап. |

- ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ УСТЬ-ТАРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Население  Усть-Тарского сельского поселения составляет 265 человек. Жилищный фонд  Усть-Тарского сельского поселения в основном представлен индивидуальными домами одноэтажной застройки. Общая площадь жилых помещений Усть-Тарского сельского поселения составляет 11 тыс. квадратных метров.

Общая площадь земель муниципального образования составляет 19728  гектар. На территории Усть-Тарского сельского поселении расположено 3 населенных пунктов: село Усть-Тара, деревня Машканка и деревня Киргап.

Климат резко-континентальный с холодной продолжительной зимой и коротким жарким летом. Преобладающее направление ветра в зимний период – южное, в летний – западное. Средняя годовая скорость ветра составляет 3,3 м/с. Средние месячные скорости ветра изменяются в пределах 2,8-3,8 м/с. Наименьшие скорости наблюдаются в июле, наибольшие – в мае, ноябре. Максимальная скорость ветра, повторяемость превышения которой составляет 5 %, равна 10 м/с.

Температура воздуха. Средняя годовая температура воздуха составляет - минус 0,8°С.Наиболее холодным месяцем в году является январь со среднемесячной температурой воздуха минус 19,2 °С и абсолютным минимумом минус 50°С. Средняя максимальная температура июля, самого теплого месяца, составляет плюс 24 °С и абсолютным максимумом плюс 36.С. Продолжительность теплого и холодного периодов составляет 6 и 6 месяцев. В конце апреля – начале мая прекращаются устойчивые морозы, но весной наблюдается наибольшая изменчивость температуры воздуха и теплая погода может неожиданно смениться холодами. Заморозки не наблюдаются только в июле месяце. Продолжительность периода со среднесуточной температурой ниже 0°С составляет 251 день, средняя продолжительность безморозного периода – 105 дней. В среднем первые заморозки отмечаются в третьей декаде августа, последние – в конце июня. Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца, 9,4°С.

Нормативная глубина промерзания для глинистых грунтов – 1,98 м, для супесчаных – 2,40м. (СНиП 2.02.01-83*, СНиП 23-01-99).

Среднее годовое количество осадков с поправками на смачивание, ветровой недоучет и испарение составляет – 466 мм. Распределение их в течение года неравномерное. Основное количество осадков (346 мм) выпадает в теплый период года (с апреля по октябрь), в холодный период (с ноября по март) – 91 мм. Наибольшее количество осадков по месяцам выпадает в июне-июле – 72 мм, наименьшее – в феврале (12 мм).

Снежный покров обычно появляется во второй половине октября, устойчивый снежный покров образуется в среднем в период с 30 октября по 5 ноября. Полностью снежный покров сходит в среднем в конце II декады апреля, в отдельные ранние весны – в конце марта, иногда только в начале июня. Средняя продолжительность устойчивого снежного покрова составляет 177 дней. Максимальной высоты снежный покров достигает в марте. Средняя высота снежного покрова, из наибольших за зиму, за период наблюдений, составила 39 см. Максимальная высота-70 см, минимальная-14 см.

Согласно СНиП 23-02-2003 зона влажности – нормальная.

Согласно СНиП 23 – 01 – 99 «Строительная климатология» Усть-Тарское сельское поселение расположено в климатической зоне I со следующими климатическими характеристиками:

- расчетная температура наружного воздуха (наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92), 0°С - минус 40 °С

- продолжительность отопительного периода (средняя суточная температура воздуха меньше 8,2°С) 229 дней

- нормативная снеговая нагрузка для IV района по СНиП 2.01.07 – 85 - 2,4 кПа

-скоростной напор ветра для I ветрового района по СНиП 2.01.07-85 - 0,23 кПа.

- 1.1 Водоснабжение

Система водоснабжения поселения централизованная, объединенная хозяйственно-питьевая и противопожарная – по назначению, по конструкции является тупиковой. Подача воды предусматривается населению на хозяйственно-питьевые нужды,  полив и  пожаротушение. Общее количество уличных водоразборных пунктов в поселении составляет  11 шт.

Имеющаяся хозяйственно –бытовая канализация в населенных пунктах Усть-Тарского сельского поселения представляет собой  выгребные ямы, приемные емкости, надворные уборные и септики, утилизация из которых производится населением самостоятельно, посредством ассенизационных машин.

Строительство централизованной системы водоотведения на данный момент является очень затратным и нецелесообразным.

Все объекты централизованного водоснабжения Усть-Тарского сельского поселения  находятся в собственности Администрации Усть-Тарского сельского поселения.

Типовая система водоснабжения населенного пункта поселения включает в себя водозаборную скважину, погружные центробежные электронасосные агрегаты типа ЭЦВ, водонапорные башни, водопроводные сети и сооружения на них, водоразборные колонки и пожарные гидранты. Сооружения для подготовки и очистки воды в селах Усть-Тарского сельского поселения отсутствуют. Водоразбор в Усть-Тарском сельском поселении осуществляется через водозаборные колонки и дома с внутренним водоснабжением, в  поливной сезон через летний водопровод.  Централизованное горячее водоснабжение на территории Усть-Тарского сельского поселения отсутствует. Подготовка горячей воды для жилых и общественных зданий осуществляется в водоподогревателях, установленных соответственно в жилых домах и зданиях.

Общая протяженность водопроводных сетей в Усть-Тарском сельском поселении составляет 4000 м.

Общее состояние водопроводных сетей характеризуется большим износом. Износ  системы водозаборных сооружений составляет 73%, водопроводных сетей 70%.

На территории Усть-Тарского сельского поселения  холодное водоснабжение осуществляет МП «Рубин».

Скважины, емкостные сооружения и водопроводные сети являются собственностью Усть-Тарского сельского поселения и переданы в хозяйственное ведение МП «Рубин».

МП «Рубин»  выполняет работы по оказанию услуг по водоснабжению  Усть-Тарского сельского поселения:

- добыча пресных подземных вод для  хозяйственно- питьевого  и сельскохозяйственного водоснабжения;

- подключение потребителей к системе централизованного водоснабжения;

- обслуживание и ремонт  водопроводных сетей (в границах актов балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности);

-  установка и принятие в эксплуатацию приборов учета холодного водоснабжения (водомеров), их опломбировка;

Предприятие имеет лицензию на  добычу подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения сельских населенных пунктов и для технологического обеспечения водой сельскохозяйственных объектов.

Ежегодно заключается договор на оказание услуг с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области в Тарском районе». Предмет договора лабораторно-инструментальное исследование воды, контроль качества воды по микробиологическим, органолептическим, неорганическим и обобщенным показателям.

Взаимоотношения предприятия с потребителями услуг осуществляются на договорной основе.  Качество предоставляемых услуг соответствует требованиям, определенным действующим законодательством. МП «Рубин»  производит техническую эксплуатацию  систем водоснабжения Усть-Тарского сельского поселения, обеспечивает их надлежащее использование и сохранность.

Предоставление услуг по водоснабжению на территории Усть-Тарского сельского поселения предприятие производит  самостоятельно. Оплата услуг предоставляемых МП «Рубин»  осуществляется непосредственно через кассу предприятия.

Существующая система водоснабжения села Усть-Тара.

Количество проживающих в селе Усть-Тара  159  человек.

Основным источником водоснабжения села  Усть-Тара  являются подземные воды. Приём подземных вод производится посредством водозаборных скважин (трубчатых колодцев). В системе водоснабжения села имеется водонапорная  башня Рожновского. Сооружения для подготовки и очистки воды отсутствуют. Подъём воды осуществляется погружными насосами  ЭЦВ 6-6,5-90, 2 шт.

Протяженность уличной водопроводной сети составляет 4000 м. Водопровод выполнен из полиэтиленовых труб, низкого давления среднего типа (3000 м) и стальных труб (1000 м).

Количество водоразборных пунктов в селе составляет 11 шт. Водоразборные устройства в основном не типовые, не заводского изготовления.

Количество водозаборных скважин в селе Усть-Тара:

- 160000091, глубина – 40 м, год бурения -1991, ул. Береговая 1А;

- 160000093, глубина – 40 м, год бурения – 1991 г, ул. Береговая 1А.

Регулирующие и запасные емкости.

- Водонапорная башня Рожновского,  сталь.

Существующая система водоснабжения деревни Машканка.

Количество проживающих в  деревне  Машканка 82  человек.

Основным источником водоснабжения деревни Машканка  являются подземные воды. Приём подземных вод производится посредством водозаборной скважины (трубчатый колодец). В системе водоснабжения села имеется водонапорная  башня Рожновского. Система подготовки и очистки воды отсутствует. Подъём воды осуществляется погружным насосом ЭЦВ 6-6,5-90, 1шт.

В деревне Машканка водопроводные сети отстутвуют.  Уличный водоразбор осуществляется через водоразборный кран  у водонапорной башни Рожновского.

Количество водозаборных скважин в деревне Машканка:

- 160000117, глубина – 50 м, год бурения -1968, ул. Центральная 69.

Регулирующие и запасные емкости.

- .  Водонапорная башня Рожновского, сталь.

Существующая система водоснабжения деревни  Киргап.

Количество проживающих в  деревне  Киргап  24  человек.

Основным источником водоснабжения деревни  Киргап  являются подземные воды. Приём подземных вод производится посредством водозаборной скважины (трубчатый колодец). В системе водоснабжения села имеется водонапорная  башня Рожновского. Система подготовки и очистки воды отсутствует. Подъём воды осуществляется погружным насосом ЭЦВ 6-6,5-90, 1шт.

В деревне Киргап  водопроводные сети отстутвуют.  Уличный водоразбор осуществляется через водоразборный кран  у водонапорной башни Рожновского.

Количество водозаборных скважин в деревне Киргап:

- 160000120,  глубина – 50 м, год бурения -1968, ул. Садовая 2А.

Регулирующие и запасные емкости.

- .  Водонапорная башня Рожновского, сталь.

1.2 Водоотведение

Имеющаяся хозяйственно – бытовая канализация в населенных пунктах  Усть-Тарского сельского поселения представляет собой  выгребные ямы,  приемные емкости, надворные уборные и септики, утилизация из которых производится населением самостоятельно, посредством ассенизационных машин.

Данная система полностью удовлетворяет потребность в канализовании  сельского поселения.

Строительство централизованной системы водоотведения на данный момент является очень затратным и нецелесообразным.

  - Теплоснабжение

На территории Усть-Тарского сельского поселения расположено  4 населенных пункта: деревня Усть-Тара, село Машканка, деревня Бешметовка и деревня Киргап. Теплоснабжение индивидуальной жилой застройки обеспечивается от индивидуальных источников тепла. На территории Усть-Тарского сельского поселения действуют одна  котельная централизовано отапливающая здание Усть-Тарской основной школы и школьную столовую:

- принадлежность – муниципальная.

- обслуживание котельной осуществляет – МКУ «Центр финансово-экономического и хозяйственного обеспечения учреждений в сфере образования» Тарского муниципального района Омской области.

- установленная мощность котельной – 0,2 Гкал/час.

- расчетный температурный график сетевой воды  – 95 оС /70 оС.

- основное топливо – каменный уголь.

- резервное топливо – дрова.

- год ввода в эксплуатацию котельной – 1993 г.

- персонал (всего) – 3 чел.

Таблица 1 Характеристика теплоисточника

| Наименование котельной | Топливо, нормативный расход, т/год |  | Годовая выработка, Гкал/год | Марка котлов | Установленная мощность | Нагрузка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| котельная МКУ «ЦФЭиХОУ в сфере образования» Усть-Тарской ООШ | уголь | 67,87 | 280,35 | КВЖ - 0,2 (2006) | 0,2 | 0,1 |
|  | дрова | 23,71 | 35,76 |  |  |  |

Жилой фонд котельная не отапливает. Тепловая энергия для нужд ГВС не используется. Подключение к котельным новых потребителей не планируется, изменение тепловых нагрузок не предполагается.

Таблица 2  Количество потребляемой  тепловой энергии  объектами, отапливаемыми котельной  Усть-Тарской ООШ

|  | Наименование потребителей тепла; Отраслевая принадлежность; Наруж-ный строительный объем здания, м3; Наружная высота здания,м/ количес-тво этажей жилого здания, шт; Отапливаемая площадь внутренних помеще-ний, м²; Удельная отопительная характе-ристика; Температура внутреннего воздуха, оС; Расчетная часовая нагрузка системы отопления, Гкал/час; К-во часов работы системы отопления в сутки, час; Количество тепла на отопление помещений, Гкал. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10. Потребители, финансируемые из бюджета муниципального района; 0,041; 107,31. Усть-Тарская средняя школа; Образование; 1581; 3; 471,80; 0,39; 18; 0,03; 24; 88,18. Столовая школы; Образование; 343; 3,15; 92,30; 0,39; 18; 0,0073; 24; 19,14. |
| --- | --- |

Таблица 3 Тепловые сети котельной и потери в тепловых сетях

| Вид системы теплоснаб-жения | Тип проклад-ки | Наруж-ный диаметр труб, мм | Общая протя-женность сетей, км | Протя-женность участков теплопро-водов на отопле-ние, км | Потери отопле-ние, Гкал | Потери отопл через поверх-ность, Гкал | Потери отопл с утечками, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2х трубная | ПНК | 76 | 0,075 | 0,4 | 201,94 | 197,37 | 4,57 |
|  |  |  |  |  | 201,94 | 197,37 | 4,57 |

Схема 1 Тепловая сеть котельной  Усть-Тарской основной общеобразовательной школы

Надежность и готовность системы  теплоснабжения ежегодно подтверждаются выдачей паспорта готовности к работе в осенне-зимний период (после проверки комиссией по оценке готовности теплоснабжающих организаций). Качество поставляемой тепловой энергии соответствует строительным нормам и правилам (далее- СНиП), правилам технической эксплуатации электроустановок (далее –ПТЭТЭ) и другой нормативно- технической документации. Воздействие на окружающую среду оказывается в пределах допустимых норм.

1.4 Газоснабжение

Газоснабжение потребителей Усть-Тарского сельского поселения Тарского муниципального района  осуществляется сжиженным углеводородным газом в баллонах. Поставка сжиженного углеводородного газа осуществляется с Омского нефтеперерабатывающего завода. Наливка газовых баллонов производится на Большереченском газонаполнительном пункте.

1.5 Краткий анализ состояния установки приборов учета и энергоресурсоснабжения у потребителей

По состоянию на 30 января  2015 года:

- оснащенность приборами учета тепловой энергии населения –  0%;

-  оснащенность приборами учета тепловой энергии объектов бюджетной сферы – 0%;

-  оснащенность общедомовыми  приборами          учета            тепловой       энергии многоквартирных домов – 0 %;

- оснащенность приборами учета водоснабжения населения – 0 %;

-  оснащенность приборами учета воды объектов бюджетной сферы – 65 %;

- оснащенность     общедомовыми приборами учета  воды

многоквартирных    домов – 0%.;

2. ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ,

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

2.1 Программа инвестиционных проектов в водоснабжении

Программа развития системы водоснабжения включает проекты строительство новых водозаборных скважин, капитальные ремонты устаревших водопроводных  сетей и водонапорных башен, строительство новых сетей водоснабжения с целью подключения новых потребителей,  гарантированное обеспечение водой питьевого качества существующих и перспективных потребителей, а также проекты, обеспечивающие повышение эффективности и надежности работы системы.

Эффективность инвестиций в проекты водоснабжения крайне низка, и большинство из них имеют длительный срок окупаемости или не окупаются в рассматриваемой перспективе. Однако социальная функция проектов, направленная на надежное функционирование и развитие системы водоснабжения, обеспечение населения качественной питьевой водой, а также экологическую безопасность Усть-Тарского сельского поселения, делает необходимым их реализацию в полном объеме.

- 2.2 Программа инвестиционных проектов в водоотведении

Имеющаяся хозяйственно – бытовая канализация в населенных пунктах  Усть-Тарского сельского поселения представляет собой  выгребные ямы,  приемные емкости, надворные уборные и септики, утилизация из которых производится населением самостоятельно, посредством ассенизационных машин.

Данная система полностью удовлетворяет потребность в канализовании  сельского поселения.

Строительство централизованной системы водоотведения на данный момент является очень затратным и нецелесообразным.

2.3  Программа  инвестиционных проектов по теплоснабжению

Представленная программа инвестиционных проектов в теплоснабжении направлена на повышение надежности теплоснабжения, приведение качества тепловой энергии и теплоносителя в соответствие требованиям нормативных и законодательных актов, повышение эффективности производства, транспортировки и распределения тепловой энергии.

Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении предусматривает мероприятия по внедрению более современных технологий и оборудования, замену физически изношенного оборудования и тепловых сетей. Реконструкцию, утепление и регулировку тепловых сетей. Закрытие нерентабельных котельных. Установку энаргосберегающего и энергоэффективного котельного оборудования.

Реализация Программы позволит снизить затраты на выработку тепловой энергии, повысить надежность работы объектов теплоснабжения, снизить выбросы загрязняющих веществ, улучшить условия труда персонала и снизить энергозатраты.

- 2.4  Программа инвестиционных проектов в газоснабжении

В связи со снижением лимитов природного газа,   отпускаемого с Тевризского газоконденсатного месторождения  в программу  не включены проекты  по газификации Усть-Тарского сельского поселение.

- 2.5 Программа инвестиционных   в утилизации (захоронении)

- твердых бытовых отходов

В состав программы проекты в сфере обращения с отходами не включены, т.к. для их реализации необходимо решение о выделении дополнительных финансовых средств.

2.6 Программа установки приборов учета

Ключевыми, наиболее эффективными мероприятиями в области энергосбережения и повышения энергоэффективности многоквартирных домов и бюджетных организаций являются: установка поквартирных и общедомовых приборов учета, внедрение экономичной водоразборной арматуры, установка регуляторов тепла   и замена источников освещения.

Осуществление мероприятия предусматривается за счет бюджетного финансирования  бюджетных организаций и за счет собственных средств для остальных потребителей. По многоквартирным домам,  ресурсоснабжающие организации обязаны будут самостоятельно устанавливать общедомовые приборы учета с предъявлением их оплаты собственникам зданий и обязанностью последних по закону оплатить их стоимость в течение 5 лет.

Таблица 4 -  Таблица проектов по системе  водоснабжения  Усть-Тарского сельского поселения

| № п/п | Наименование мероприятия |  | Всего | Объём инвестиций по годам тыс.руб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| ПО ВОДОСНАБЖЕНИЮ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Система водоснабжения Усть Тарского сельского поселения (село Усть Тара, деревня Машканка и деревня Киргап) | Строительство водопроводных сетей 1,5 км | 1500 |  |  |  | 500 | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Установка на ВЗУ водоочистной системы 3 шт. | 1200 |  |  |  | 400 | 800 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Установка над устьями водозаборных скважин павильонов с водоизмерительной аппаратурой, устройствами для обора проб и замеров статического, динамического уровней воды и дебита. 3 шт | 300 |  |  |  | 100 | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Замена глубинных насосов на энергосберегающие (Grundfos, Wilo, DAB) 3 шт | 230 |  |  | 40 | 80 |  |  |  | 60 |  |  | 50 |
| 5 |  | Замена запорной арматуры на водопроводных сетях | 140 | 20 | 20 | 20 | 40 | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Установка узлов учета подъёма воды 3 шт. | 125 |  | 25 | 50 |  |  |  |  |  |  |  | 50 |
| 7 |  | Промывка водозаборных скважин (3 скважины) | 500 |  |  |  | 100 | 200 |  |  |  |  |  | 200 |
| 8 |  | Консервация неэксплуатируемых водозаборных скважин | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Установка частотно-регулируемого привода на насосы | 240 |  |  | 60 | 60 | 60 |  |  |  |  |  | 60 |
| 10 |  | Ремонт водонапорных башен С. Усть-тара | 520 |  | 20 | 20 | 20 |  | 20 | 340 |  |  |  | 100 |
| 11 |  | Ремонт ограждения ЗСО вокруг подземного водоисточника | 85 | 10 |  | 20 |  | 20 |  |  | 15 |  |  | 20 |
| 12 |  | Строительство водозаборных скважин (1 шт) | 500 |  |  |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | Ремонт водопроводных сетей | 260 | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 |  |  |  | 50 |  | 50 |
| ИТОГО ПО ВОДОСНАБЖЕНИЮ |  |  | 5700 | 50 | 85 | 250 | 1440 | 2860 | 20 | 340 | 75 | 50 |  | 530 |

Объемы финансирования и состав мероприятий Программы на 2015-2025 годы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном законодательством порядке при формировании местного бюджета на соответствующий год.

При снижении (увеличении) ресурсного обеспечения  в установленном порядке вносятся изменения показателей Программы.

Таблица 5 -  Таблица проектов по системе  теплоснабжения  Усть-Тарского сельского поселения

| № п/п | Объекты теплоснабжения | Наименование мероприятия | Всего | Объём инвестиций по годам тыс.руб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| ПО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЮ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная Усть-Тарской основной общеобразовательной школы МКУ «ЦФХЭиХОУ в СО» | Установка энергосберегающих насосов (Grundfos, Wilo, DAB) | 60 |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Ремонт здания котельной | 70 |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 20 |  |  |
| 3 |  | Ремонт дымовой трубы, газоходов | 50 |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Установка системы водоподготовки Комплексон 6 | 60 |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Замена тепловой сети на сеть из трубопроводов в ППУ- изоляции, (2-х труб. 75 м) | 300 |  |  |  |  | 250 | 50 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Замена запорной арматуры | 50 | 10 |  | 20 |  | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Установка мембранного бака | 50 |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Замена котлов 2 шт | 620 |  |  |  |  | 500 | 60 |  |  |  | 60 |  |
| 9 |  | Установка частотно регулируемых приводов на котельное оборудование | 50 |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Установка узла учета тепловой энергии | 150 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 50 |
| 11 |  | Приобретение стационарного дизель-генератора для резервного электроснабжения котельной | 400 |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |
| 12 |  | Ремонт электрохозяйства котельной | 120 |  |  | 40 |  |  |  |  |  | 40 |  | 40 |
|  | ИТОГО ПО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЮ |  | 1980 | 10 | 60 | 460 | 110 | 920 | 110 |  |  | 60 | 60 | 190 |

Объемы финансирования и состав мероприятий Программы на 2015-2025 годы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном законодательством порядке при формировании местного бюджета на соответствующий год. При снижении (увеличении) ресурсного обеспечения  в установленном порядке вносятся изменения показателей Программы.

Таблица 6- Сводный план программных мероприятий по Усть-Тарскому  сельскому поселению

| № п/п | Объекты инженерной инфраструктуры | Наименование мероприятия | Всего | Объём инвестиций по годам тыс.руб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 |  | 2021 |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| ПО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЮ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная Усть-Тарской основной общеобразовательной школы МКУ «ЦФХЭиХОУ в СО» | Установка энергосберегающих насосов (Grundfos, Wilo, DAB) | 60 |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Ремонт здания котельной | 70 |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |
| 3 |  | Ремонт дымовой трубы, газоходов | 50 |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Установка системы водоподготовки Комплексон 6 | 60 |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Замена тепловой сети на сеть из трубопроводов в ППУ- изоляции, (2-х труб. 75 м) | 300 |  |  |  |  | 250 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Замена запорной арматуры | 50 | 10 |  | 20 |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Установка мембранного бака | 50 |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Замена котлов 2 шт | 620 |  |  |  |  | 500 | 60 |  |  |  |  |  |  | 60 |  |
| 9 |  | Установка частотно регулируемых приводов на котельное оборудование | 50 |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Установка узла учета тепловой энергии | 150 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |
| 11 |  | Приобретение стационарного дизель-генератора для резервного электроснабжения котельной | 400 |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |
| 12 |  | Ремонт электрохозяйства котельной | 120 |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  | 40 |
|  | ИТОГО ПО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЮ |  | 1980 | 10 | 60 | 460 | 110 | 920 | 110 |  |  |  |  |  | 60 | 60 | 190 |
| ПО ВОДОСНАБЖЕНИЮ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Система водоснабжения Усть Тарского сельского поселения (село Усть Тара, деревня Машканка и деревня Киргап) | Строительство водопроводных сетей 1,5 км | 1500 |  |  |  | 500 | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Установка на ВЗУ водоочистной системы 3 шт. | 1200 |  |  |  | 400 | 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Установка над устьями водозаборных скважин павильонов с водоизмерительной аппаратурой, устройствами для обора проб и замеров статического, динамического уровней воды и дебита. 3 шт | 300 |  |  |  | 100 | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Замена глубинных насосов на энергосберегающие (Grundfos, Wilo, DAB) 3 шт | 230 |  |  | 40 | 80 |  |  |  |  |  |  |  | 60 |  | 50 |
| 5 |  | Замена запорной арматуры на водопроводных сетях | 140 | 20 | 20 | 20 | 40 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Установка узлов учета подъёма воды 3 шт. | 125 |  | 25 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |
| 7 |  | Промывка водозаборных скважин (3 скважины) | 300 |  |  |  | 100 | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Консервация неэксплуатируемых водозаборных скважин | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Установка частотно-регулируемого привода на насосы | 180 |  |  | 60 | 60 | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Ремонт водонапорных башен | 60 |  | 20 | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Ремонт ограждения ЗСО вокруг подземного водоисточника | 50 | 10 |  | 20 |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | Строительство водозаборных скважин (1 шт) | 500 |  |  |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | Ремонт водопроводных сетей | 160 | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО ВОДОСНАБЖЕНИЮ |  |  | 4685 | 50 | 85 | 250 | 1440 | 2860 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  | 6245 | 60 | 145 | 710 | 1550 | 3780 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3. УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ

Администрация Усть-Тарского сельского поселения и Администрация  Тарского муниципального района в рамках своей компетенции координируют работу по реализации инвестиционных проектов Программы.

3.1 Механизм реализации Программы

Настоящая Программа реализуется  организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности в сфере водоснабжения, водоотведения и  теплоснабжения. Степень реализации настоящей Программы определяется степенью реализации всех инвестиционных проектов Программы.

Порядок и сроки корректировки Программы проводятся в соответствии с  требованиями  и положениями действующего законодательства.

4.  ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры характеризуется следующими группами показателей:

- доступность для населения коммунальных услуг;

- качество предоставления коммунальных услуг;

- степень охвата потребителей приборами учета;

- надежность (бесперебойность) работы систем ресурсоснабжения;

- показателями эффективности работы систем ресурсоснабжения ;

- показателями снижения негативного воздействия на окружающую среду.

4.1 Критерии доступности для населения коммунальных услуг

Экономическая доступность услуг оценивается на основе следующих показателей:

коэффициент соответствия предельному индексу;

коэффициент уровня платежа населения за коммунальную услугу;

коэффициент необходимого субсидирования населения;

коэффициент соответствия цены на коммунальную услугу затратам организаций коммунального комплекса.

- Предварительные критерии доступности тарифов

на коммунальные услуги для населения

Таблица 10

| N | Критерий | Уровень доступности |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | доступный | недоступный |
| 1 | Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи | до 7,5% | свыше 7,5% |
| 2 | Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума | до 10% | свыше 10% |
| 3 | Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги | 85% и выше | 80% и ниже |
| 4 | Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения | 15% и ниже | 15% и выше |

Использование в качестве источников финансирования инвестиционных проектов тарифов, платы за подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к системам коммунальной инфраструктуры предусмотрено законодательством и является необходимым инструментом, позволяющим расширить источники финансирования инвестиционных мероприятий, реализуемых организациями коммунального комплекса.

Одним из важнейших требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры является обеспечение доступности для граждан прогнозируемой платы за потребляемые коммунальные услуги с учетом затрат на реализацию таких программ.

При этом важнейшим критерием доступности услуг организаций коммунального комплекса, отражающим доступность оплаты потребителями стоимости коммунальных услуг, является доля расходов на оплату указанных услуг в совокупном доходе населения.

Прогноз совокупного платежа граждан за потребленные коммунальные услуги определен путем суммирования платежей по каждому из видов коммунальных услуг.

Платеж населения по каждому виду услуг определен как произведение среднего потребления ресурса, рассчитанного по нормативам потребления (в расчете на одного человека), на прогнозируемый тариф на соответствующую услугу для населения. Прогноз тарифов на коммунальные ресурсы и услуги осуществлен согласно прогнозу долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года.

Доля расходов на оплату коммунальных услуг в совокупном доходе населения на 2015 - 2025 годы при установлении тарифов на плановый период  рассчитывается с  критерия доступности, установленного приказом РЭК Омской области от 12.08.2011 N 164/31 "Об установлении системы критериев доступности платы за коммунальные услуги для населения Омской области"

Согласно расчетных данных для оценки доступности для населения Усть-Тарского сельского поселения платы за коммунальные услуги по всем критериям плата за потребляемые коммунальные услуги доступна для населения на весь период действия Программы.

4.2.  Показатели качества коммунальных ресурсов

Показатели качества коммунальных ресурсов

Таблица 11

| Наименование ресурса | Показатели качества |
| --- | --- |
| Электрическая энергия | Напряжение - 220 (или 380) вольт, частота - 50 Гц Отсутствие отклонений напряжения и частоты тока выше допустимых значений. |
| Тепловая энергия (отопление и горячее водоснабжение) | Температура и количество теплоносителя должны обеспечивать температуру внутри помещения в соответствии с правилами предоставления коммунальных услуг гражданам. В помещениях социально-культурного назначения и административных зданий – в соответствии с отраслевыми стандартами, в других помещениях - по договорам с потребителями. |
| Водоснабжение | Соответствие качества воды требованиям санитарных норм и правил |
| Водоотведение | Бесперебойное функционирование |
| Вывоз твердых отходов | Вывоз потребителями по мере необходимости |

Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном законодательством порядке при формировании местного бюджета на соответствующий год.

При снижении (увеличении) ресурсного обеспечения  в установленном порядке вносятся изменения показателей Программы.