СОВЕТ ЗАЛИВИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

28 октября 2016 года 	 № 20/56

О внесении изменений в решение от 30.04.2015 № 66/226 «Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Заливинского сельского поселения Тарского муниципального района на период 2015 – 2017 г.г.»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 №204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований», Уставом Заливинского сельского поселения, Совет Заливинского сельского поселения Тарского муниципального района решил:

- Наименование решения изложить в следующей редакции:

«Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Заливинского сельского поселения Тарского муниципального района на период 2015 – 2025 г.г.»

- Утвердить Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Заливинского сельского поселения Тарского муниципального района на период 2015 – 2025 г.г. согласно приложению к настоящему решению.

- Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Официальный вестник Заливинского сельского поселения» и разместить на официальном сайте Заливинского сельского поселения в сети Интернет по адресу: www.zlvnsk.tarsk.omskportal.ru.

| Глава Заливинского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области |  | А.А. Ремдёнок |
| --- | --- | --- |

Приложение № 1

## к Решению Совета Заливинского сельского поселения

Тарского муниципального района Омской области

от 27 октября 2016 года №20/56

- ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЗАЛИВИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА ПЕРИОД 2015-2025 г

- с. Заливино

- Содержание

|  | Программный документ | Стр. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Паспорт программы | 4-5 |
| 2 | Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры Заливинского сельского поселения Тарского муниципального района | 6-12 |
| 2.1 | Электроснабжение | 6-7 |
| 2.2 | Водоснабжение | 7-10 |
| 2.3 | Водоотведение | 10 |
| 2.4 | Теплоснабжение | 10-11 |
| 2.5 | Газоснабжение | 11 |
| 2.6 | Утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов | 11 |
| 2.7 | Краткий анализ состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения у потребителей | 11-12 |
| 3 | Перспективы развития Заливинского сельского поселения Тарского района и прогноз спроса на коммунальные ресурсы | 12-14 |
| 3.1 | Динамика и прогноз численности населения. Доходы населения | 12-13 |
| 3.2 | Прогноз развития застройки | 13 |
| 3.3 | Прогноз изменений в промышленности и динамика общественно-деловых зданий | 13-14 |
| 3.4 | Прогноз спроса на коммунальные ресурсы | 14 |
| 4 | Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры города Тарского муниципального района | 14-15 |
| 4.1 | Показатели качества коммунальных ресурсов | 14 |
| 4.2 | Показатели степени охвата потребителей приборами учета | 14 |
| 4.3 | Показатели надежности систем ресурсоснабжения | 15 |
| 5 | Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей | 15-18 |
| 5.1 | Программа инвестиционных проектов в электроснабжении | 15 |
| 5.2 | Программа инвестиционных проектов в водоснабжении | 15 |
| 5.3 | Программа инвестиционных проектов в водоотведении | 16 |
| 5.4 | Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении | 16 |
| 5.5 | Программа инвестиционных проектов в газоснабжении | 16 |
| 5.6 | Программа инвестиционных проектов в утилизации (захоронении) твердых бытовых отходов | 16 |
| 5.7 | Программа установки приборов учета. | 16-18 |
| 6 | Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения | 18-19 |
| 7 | Управление программой | 19 |
|  | Обосновывающие материалы |  |
| 1 | Характеристика состояния и проблем систем коммунальной инфраструктуры | 20-24 |
| 1.1 | Холодное водоснабжение | 20 |
| 1.2 | Водоотведение | 20 |
| 1.3 | Теплоснабжение | 21-23 |
| 1.4 | Характеристика состояния и проблем в реализации энергоресурсосбережения, учета и сбора информации | 23-24 |
| 2 | Целевые показатели развития систем коммунальной инфраструктуры | 24-26 |
| 2.1 | Критерии доступности коммунальных ресурсов для населения | 24-25 |
| 2.2 | Показатели качества коммунальных услуг | 25 |
| 2.3 | Показатели степени охвата потребителей приборами учета | 25-26 |
| 2.4 | 2.4 Показатели надежности систем ресурсоснабжения | 26 |

- ПРОГРАММА

- КОМПЛЕКСНОГОРАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЗАЛИВИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2015-2025 гг.

- Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

- Заливинского сельского поселения на 2015-2025 г.г.

| Наименование программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Заливинского сельского поселения Тарского муниципального района на 2015-2025 г.г. .(далее –Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | -Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». - Федеральный закон от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса". - Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.06.2011 N 204 "О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований". - Устав Заливинского сельского поселения Тарского муниципального района |
| Заказчик Программы | Администрация Заливинского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области. |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрация Заливинского сельского поселения Тарского муниципального района омской области |
| Соисполнители Программы | МП « Заливинское КХ» (по согласованию), ОАО «МРСК Сибири» - «Омскэнерго» (по согласованию) |
| Цели Программы | - Обеспечение комплексного развития коммунальной инфраструктуры с учетом потребностей жилищного строительства; -повышение качества коммунальных услуг, предоставляемых населению; улучшение экологической безопасности поселения; - создание основы для разработки инвестиционных программ организации коммунального комплекса, осуществляющей поставку товаров и услуг в сфере водоснабжения, водоотведения и, теплоснабжения. - снижение затрат на коммунальные услуги. - разработка конкретных мероприятий по повышению эффективности и оптимальному развитию систем коммунальной инфраструктуры, повышение их инвестиционной привлекательности; |
| Задачи программы | - модернизация систем коммунальной инфраструктуры; -совершенствование механизмов развития коммунальной инфраструктуры; - обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей коммунальными услугами; -повышение инвестиционной привлекательности систем коммунальной инфраструктуры поселения; - обеспечение сбалансированности интересов субъектов систем коммунальной инфраструктуры и потребителей; - выполнение мероприятий по совершенствованию механизмов энергосбережения - снижение издержек и повышение качества коммунальных услуг; -развитие перспективной застройки, реконструкция существующих объектов коммунальной инфраструктуры; - улучшение экологической обстановки |
| Важнейшие целевые показатели программы | 1. Обеспечение доступности коммунальных ресурсов для населения Заливинского сельского поселения 2. Обеспечение качества коммунальных услуг 3.Надежность (бесперебойность) работы систем ресурсоснабжения 4. Обеспечение расчетов за коммунальные ресурсы жителей многоквартирных домов и бюджетных организаций на основе приборного учета. 5. Обеспечение повышения эффективности работы котельной 6.Обеспечение снижения негативного воздействие на окружающую среду |
| Срок реализации программы и этапы | 2015-2025 г.г. Реализация программы будет осуществляться весь период в один этап. |
| - Объемы требуемых капитальных вложений | - Общий объем финансирования программы - 7779,3 тыс. рублей Источники финансирования: - средства областного бюджета; - средства местного бюджета. - внебюджетные источники Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2015-2025 годов, будут уточнены при формировании проектов бюджета поселения с учетом изменения ассигнований областного бюджета. |
| - Ожидаемые результаты реализации программы | - 1. Социально-экономические результаты: - повышение качества коммунальных услуг; - повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности организаций коммунального комплекса; - создание благоприятных условий для привлечения внебюджетных инвестиций в развитие систем коммунальной инфраструктуры. 2. Технологические результаты: - повышение надежности работы систем коммунальной инфраструктуры Заливинского сельского поселения - - снижение потерь коммунальных ресурсов; - снижение аварийности на сетях и сооружениях коммунальной инфраструктуры. 3. Улучшение экологической ситуации на территории города поселения |

- Раздел 2. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЗАЛИВИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЛЕНИЯ ТАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Площадь Заливинского сельского поселения составляет 31662,14 га (2 % от территории Тарского муниципального района). В состав сельского поселения входит 5 населенных пунктов:

с. Заливино

с. Коренево

д. Фрунзе

д. Бородихино

д. Атачка

Численность населения на начало 2015 года составила .1550 человек.

Внешние транспортно- экономические связи с районным и областным центром осуществляются автомобильным транспортом. Расстояние до районного центра – 13 км, до областного – 290 км.

Жилищный фонд  Заливинского сельского поселения в основном представлен индивидуальными домами одноэтажной застройки. Общая площадь жилых помещений Заливинского сельского поселения составляет 36,3 тыс. квадратных метров.

В состав земель населенных пунктов сельского поселения входят земельные участки, отнесенные к следующим территориальным зонам:

•	жилая зона;

•	общественно-деловая зона;

•	производственная;

•	зона инженерной и транспортной инфраструктур;

•	рекреационная зона;

•	зона сельскохозяйственного использования;

•	зона специального назначения.

•	иные территориальные зоны.

Предоставлением коммунальных услуг на территории Заливинского сельского поселения занимается Муниципальное предприятие «Заливинское коммунальное хозяйство». К объектам водоснабжения относятся сети централизованного водоснабжения протяженность которых составляет 11 км, водоразборные колонки в количестве 78 шт, водозаборные скважины в количестве 3 шт.

Централизованной системы водоотведения на территории поселения нет, имеются выгребные ямы, вывоз ЖБО осуществляется ЖКХ и частными лицами.

МП «Заливинское КХ» оказывает услуги по теплоснабжению населению и социальным объектам. На территории поселения системой централизованного теплоснабжения обеспечены 112 квартир в многоквартирных домах с. Заливино, школа, детский сад, дом культуры.

- 2.1. Электроснабжение

- Электроснабжение Заливинского сельского поселения Тарского муниципального района поселения осуществляет филиал Омская энергосбытовая компания.

- Распределением электроэнергии по территории Тарского муниципального района занимаются  ПО Северные Электрические Сети филиал «Омскэнерго»

- Основными проблемами являются:

- - высокая степень износа оборудования  подстанций и распределительных сетей и как следствие повышенная аварийность;

- - недостаточность трансформаторных мощностей в КТП и пропускной способности ВЛ - жалобы потребителей  на качество напряжения.

- Подключение новых потребителей к электроснабжению на территории сельского поселения происходит  по заявочной системе. В последние годы увеличение потребителей связано с введением в эксплуатацию новых домов частной жилой застройки. В с. Заливино в 2010-2014 году введено 4 новостройки на ул. Тарская, где для потребителей была переложена новая ветка электропередачи. Реконструкция и капитальный ремонт существующих распределительных сетей выполняется силами ОАО «МРСК Сибири» - «Омскэнерго», так в 2013 году произошла замена ветви электропередач на ул. Новая в д. Фрунзе и установка новой КПТ, что существенно увеличило напряжение, подаваемое потребителям данного участка. В 2013 году на территории планируемой новой жилой застройки в село Заливино была установлена КПТ и проведены линии электропередач, к которой постепенно будут подключены новые потребители электроэнергии.

- 2.2  Водоснабжение

Данные о водоснабжении

Таблица 1

| Сооружения, характеристики | Современное положение |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Источники запитки: - Местоположение и тип (подземный, поверхностный) - Описание отдельным текстом способа очистки и способа подачи потребителям - Дебит (м3/час) - Мощность (м3/год) | с. Заливино Заливинский водозабор (2 км. севернее с. Заливино), тип подземный - 2 скважины без очистки, забор через водонапорную башню, подача водопроводом д. Фрунзе Фрунзенский водозабор, тип подземный - водяная скважина - 1 шт. - без очистки, забор через водонапорную башню, подача водопроводом, д. Бородихино - водяная скважина- 1 шт., без очистки, подача водопроводом |
| Основные сети: - Общая протяженность, км - Общий объем поднимаемой воды, куб.м.\год | д. Фрунзе - 2 км д. Бородихино и с. Коренево – 3 км, с. Заливино – 6 км 75 000 |

Сведения

о системах водоснабжения на территории Заливинского сельского поселения

Таблица 2

| Наименование села, деревни | Общее кол-во водозаборных скважин, шт. | Кол-во рабочих скважин, шт. | Наличие лицензии на водопользование, №, дата выдачи, срок действия | Наличие и состояние ограждения зоны санитарной охраны | Наличие действующих водонапорных башен, объем м3, высота м | Наличие действующих резервуаров чистой воды, объем м3 | Количество установленных счетчиков воды, шт. | Наличие частотных преобразователей на скважинах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| с.Заливино | 4 | 3 | Серия ОМС №00963ВЭ от 07.06.2011г по 2036 год | есть | 1 20куб.м. 18м. | 2 250куб.м. | 129 | да |
| д. Фрунзе | 2 | 1 | Серия ОМС №00963ВЭ от 07.06.2011г по 2036 год | есть | 1 20куб.м 12м | 1 250куб.м. | 27 | нет |
| с. Коренево д. Бороди- хино | 2 | 1 | Серия ОМС №00963ВЭ от 07.06.2011г по 2036 год | есть | 1 20куб.м. 18м | - | 6 | нет |

ИНФОРМАЦИЯ

о состоянии водозаборных скважин и насосов в системах водоснабжения

Заливинского сельского поселения

Таблица 3

| № п/п | Населённый пункт | Состояние насосов |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество скважин в н.п. | Место- расположение | Краткие ТТХ (год введения в экспл., глубина погружения) | Место- расположение | Марка | Год выпуска |
| 1 | д. Бородихино | 1 | д. Бородихино | 1974 г. 93 м. | д. Бородихино | ЭЦВ- 6 | 2010 |
| 2 | д. Фрунзе | 1 | д. Фрунзе | 1975 г. 85 м. | д. Фрунзе | ЭЦВ-6 | 2010 |
| 3 | с. Заливино | 2 | с Заливино | 1980 г. 98 м | с Заливино | ЭЦВ-6 | 2010-2011 |

Сведения о режимах особой охраны для водных объектов, расположенных в границах зон санитарной охраны водных объектов, установленных в соответствии с требованиями санитарных норм.

Таблица 4

| Наименование водного объекта, используемого для целей питьевого и хозяйственно- бытового водоснабжения | Идентификационный номер водного объекта | Параметры, м |  | Особые отметки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Координаты, ширина, площадь, км | Режим охраны |  |
| Водозабор с. Заливино | - | С. широта - 56° 48' В. долгота- 74° 31' Радиус- 30 м | ЗСО -1 | Собственность не определена |
| Водозабор д. Бородихино | - | С. широта - 56° 45' В. долгота- 74° 30' Радиус- 30 м | ЗСО -1 | Собственность не определена |
| Водозабор д. Фрунзе | - | С. широта - 56° 49' В. долгота- 74° 30' Радиус- 30 м | ЗСО -1 | Собственность не определена |

Подача воды осуществляется на хозяйственно-питьевые нужды, противопожарные, производственные цели и полив. Централизованное водоснабжение обеспечивается подземным водозабором из 4 артскважин, расположенных  в 3 населенных пунктах.

Большая часть домов и зданий в поселении обеспечена центральным водопроводом, а также осуществляется забор воды из водоразборных колонок. В последние годы наблюдается тенденция увеличения подключения к централизованной системе водоснабжения частных жилых домов, ежегодно подключается 10-15 домовладений.

В связи с тем, что сетям водоснабжения Заливинского поселения уже более 40 лет - степень их износа составляет 70 %. Для поддержания сетей в исправном состоянии необходим капитальный ремонт данного объекта. В настоящий момент требуется капитальный ремонт или строительство новой водонапорной башни в д. Бородихин, в с. Заливино замена чугунной трубы водяной трассы от водонапорной башни до села на полипропиленовую трубу.

С целью учета ресурсов, в 8 жилых домах необходима установка общедомовых приборов учета холодной воды. Приборы учета установлены в КОУ «Заливинская СОШ», МДОУ «Заливинский детский сад», ООО ОПХ им. Фрунзе и в магазинах индивидуальных предпринимателей. Также необходимо продолжать работу с населением по установке индивидуальных приборов учета в каждой квартире. Данная работа является приоритетной, с учетом последних изменений в жилищно-коммунальной сфере и законодательстве.

Деревня Атачка централизованным водоснабжением не обеспечена, население пользуется водой из реки Иртыш. Из-за малого количества населения (3 человека) строительство водопровода не является целесообразным.

Требует своего решения проблема обеспечения населения пресной водой соответствующей санитарным нормам. Возникают проблемы, связанные с увеличением заболеваемости населения, что, вероятно, обусловлено химическим составом подземных вод. По сравнению с поверхностными водами они более минерализованы, с высокой концентрацией железа, натрия, хлоридов. Кроме того, подземные воды совсем не содержат йода, что провоцирует заболевание щитовидной железы, характерное для жителей северных районов области.

Услуги по водоснабжению на территории поселения предоставляет МП «Заливинское КХ», которое осуществляет эксплуатацию водозаборных сооружений и водопроводных линий.

В соответствии с уставом МП «Заливинское КХ» осуществляет полный комплекс услуг по холодному водоснабжению (забор, подготовка, транспортировка и передача потребителям воды).

Паспортизация водопроводных линий  проведена не в полном объеме из-за отсутствия финансовых средств  и процедуры банкротства предприятия ранее осуществлявшего данные услуги.

Лабораторные исследования воды на микробиологические показатели проводятся ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области в Тарском районе» по договору не реже 1 раза в год.

Средний износ трубопроводов в поселении составляет 60%. Для решения данной задачи необходима модернизация сетей – замена ветхих чугунных труб трасс на трубы в пенополиуретановой изоляции.

2.3 Водоотведение

Централизованная канализация имеется только в селе Заливино. Сбор ЖБО осуществляется в выгребные ямы, затем вывозятся на полигон.

В связи с тем, что на территории Заливинского сельского поселения в ближайшей перспективе планируется новое строительство домов малоэтажной частной застройки,  подключения объектов к центральному водоотведению, расширение радиуса водоотведения не целесообразно.

Перспективный баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения в зоне действия систем водоотведения  равен существующему, так как в проекте Генерального плана  поселения не предусмотрено изменение существующей схемы водоотведения.  В связи с тем, что сетям водоотведения по жилой зоне исполнилось уже более 35 лет - степень их износа составляет 70 %. Для поддержания сетей в исправном состоянии необходим  капитальный ремонт данного объекта. Так как средств на капитальный ремонт ни у собственника сетей  - Администрации сельского поселения, ни у эксплуатирующей организации не имеется, проводится текущий ремонт для поддержания работоспособного состояния.

В остальных населенных пунктах Заливинского сельского поселения централизованная система канализации в настоящее время отсутствует. Хозяйственно бытовые стоки от существующей застройки поступают в выгребные ямы и надворные уборные, откуда вывозятся техническим транспортом и сливаются в места, отведённые для этой цели. Строительство централизованной канализации в ближайшей перспективе не планируется.

2.4. Теплоснабжение

Теплоснабжение жилой и общественной застройки на территории Заливинского сельского поселения осуществляется по смешанной схеме. Индивидуальная жилая застройка, магазины, гаражи и мелкие общественные помещения – индивидуальными печами на твердом топливе. Основная часть многоквартирного жилого фонда, объекты соцсферы (школа, детский сад, Дом Культуры) отапливаются централизованно. Производитель тепловой энергии МП «Заливинское КХ", у которого в хозяйственном ведении находится котельная, принадлежащая на праве собственности Администрации Заливинского сельского поселения. Протяженность существующих сетей – 2,260 км. Потребление тепла 0,584 Гкал\час.

Надежность и готовность системы теплоснабжения подтверждаются ежегодно выдачей паспорта готовности к работе в осенне-зимний период (после проверки комиссией по оценке готовности теплоснабжающих организаций). Качество поставляемой тепловой энергии соответствует строительным нормам и правилам (далее - СНиП), правилам технической эксплуатации электроустановок (далее – ПТЭТЭ) и другой нормативно- технической документации. Воздействие на окружающую среду оказывается в пределах допустимых норм.

Проблемой в теплоснабжении является:

1. Недостаточный объем выполнения ремонтных работ, поэтому постепенно происходит «старение» трубопроводов и увеличение количества аварий;

2. Высокий моральный и физический износ котельного оборудования;

2.5 Газоснабжение

Газоснабжение потребителей Заливинского сельского поселения Тарского муниципального района  осуществляется баллонным сжиженным углеводородным газом.

Сжиженный углеводородный газ

Поставка сжиженного углеводородного газа осуществляется с Омского нефтеперерабатывающего завода. Наливка газовых баллонов производится на Большереченском газонаполнительном пункте. Сжиженный газ используется потребителями для  приготовления пищи.

2.6   Утилизация (захоронение) ТБО

Организацией вывоза ТБО от многоквартирных домов занимаются собственники самостоятельно, т.к. ими выбран непосредственный способ управления домами. Вывоз ТБО объектов соцкультбыта, магазинов, производственных предприятий и частного сектора производится силами населением самостоятельно. В состав программы проекты в сфере обращения с отходами не включены, т.к. для их реализации необходимо решение о выделении дополнительных финансовых средств.

2.7  Краткий анализ состояния установки приборов учета

и энергоресурсоснабжения у потребителей

По состоянию на 31 декабря  2014 года:

- тепловая энергия потребляется без приборов учета.

- оснащенность приборами учета воды объектов бюджетной сферы – 90%;

- оснащенность     общедомовыми  приборами    учета    электрической энергии

- многоквартирных    домов – 100 %.;

| Информация о приборах учёта коммунальных ресурсов в многоквартирных домах с. Заливино Таблица 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Сфера | Многоквартирные дома |  |  |  | Частные дома |  |
|  |  | Общее количество домов, в том числе подключенных к услугам | Общее количество жилых помещений (квартир), в том числе подключенных к услугам | Количество домов с установленными общедомовыми приборами учета коммунальных ресурсов | Количество жилых помещений (квартир) с установленными индивидуальными приборами учета коммунальных ресурсов | Общее количество домов, в том числе подключенных к услугам | Количество домов c установленными индивидуальными приборами учета коммунальных ресурсов |
|  |  | По состоянию на: |  |  |  |  |  |
|  |  | 2014 год | 2014 год | 2014 год | 2014 год | 2014 год | 2014 год |
| 1 | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | холодное водоснабжение | 8 | 108 |  | 71 | 228 | 87 |
|  | горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |
|  | отопление | 8 | 108 |  |  | 3 |  |
|  | электроснабжение | 8 | 108 | 8 | 108 | 478 | 478 |
|  | сетевой газ |  |  |  |  |  |  |
|  | сжиженный газ |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

Раздел 3. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОГНОЗ СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

Заливинское сельское поселение основано в 2006 году. В состав сельского поселения входит 5 населенных пунктов:

с. Заливино

с. Коренево

д. Фрунзе

д. Бородихино

д. Атачка

Площадь Заливинского сельского поселения составляет 31662,14 га (2 % от территории Тарского муниципального района), из них сельскохозяйственные угодья -  12328 га. Заливинское сельское поселение граничит с Тарским городским поселением. В 2014 году после утверждения генерального плана сельского поселения в состав Тарского поселения ушло 3178 га земель сельскохозяйственного назначения для развития территории города Тара.  Существенно увеличились границы населенных пунктов Заливинского сельского поселения за счет включения в состав земель населенного пункта земель сельскохозяйственного назначения. Расширение границ населенных пунктов сельского поселения решит одну из важнейших проблем - нехватки земель для жилой застройки. В настоящее время в населенных пунктах сельского поселения нет свободных земельных участков для застройки.

3.1 Динамика и прогноз численности населения

Население Заливинского сельского поселения на 01.01.2015 года составляет            1551 человек. Численность трудоспособного населения составляет 897 человек.

За последние годы в поселении наблюдается ежегодный естественный прирост населения.

Таблица 4.  Демографические сведения до 2015 года.

Таблица 6

| Показатели | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения | 1513 | 1514 | 1517 | 1529 | 1550 | 1551 |

Предполагается сохранение устойчивого роста численности населения в течение всего рассматриваемого периода.

В прогнозируемом периоде особое внимание будет уделено стабилизации демографической ситуации в Заливинском сельском поселении. В рамках программ реализуемых на территории поселения продолжится реализация мероприятий по стимулированию рождаемости, снижению смертности, улучшению репродуктивного здоровья населения, увеличению миграционного прироста населения, а также предоставлению мер социальной поддержки семьям, включая повышение доступности и качества социального обслуживания семьи и детей.

3.2 Прогноз развития застройки

В основном жилищный фонд  Заливинского сельского поселения  представлен домами одноэтажной застройки:

- индивидуальные жилые дома – 339,

- многоквартирные жилые дома (в основном двухквартирные) – 107,

- многоквартирные жилые дома ( двухэтажные) – 8 домов\108 квартир

В Заливинском сельском поселении в последние годы ведется активно индивидуальное жилищное строительство. В большей степени ввод жилья в эксплуатацию происходит в с. Заливино, так как оно является центром поселения. Строительство ведется молодыми семьями за счет личных средств, а также семьи поселения активно участвуют в программе «Развитие АПК на территории Омской области» в рамках данной программы на территории поселения построено 10 домов.

В 2014 году после утверждения генерального плана сельского поселения существенно расширились границы населенных пунктов. В настоящее время идет освоение территории с. Заливино. Запланировано построить 53 дома индивидуальной жилой застройки. В настоящее время к площадке, планируемой застройки, проведена линия электропередач, установлена ТП - 10\0, 4 кВ и 2 линии электропередач. В 2014 году разработан проект «Строительство водопровода с.Заливино». Реализация данного проекта позволит проложить водопроводные сети на данной площадке. Площадь данного участка составляет 22,35 га. Согласно генерального плана планируется освоить в с. Заливино 4 участка, общей площадью – 60,71 га.

- 3.3.  Прогноз изменений в промышленности и динамика

- общественно-деловых зданий

Предприятия и хозяйствующие субъекты, действующие на территории сельского поселения, имеют в основном социальную направленность:

- школа,

- детский сад,

- учреждения культуры (клубы, библиотеки),

- почтамт,

- ООО ОПХ им. Фрунзе (сельскохозяйственное производство)

- МП « Заливинское КХ»

- предприятия торговли

Потребительский рынок:

Одной из важных составляющих потребительского рынка является торговля.

На территории поселения зарегистрировано порядка 4 индивидуальных предпринимателей. Торговая сеть поселения представлена  9 магазинами и 1 кафе.

- В рассматриваемом периоде значительных изменений в  развитии промышленности не ожидается, так как близость районного центра и регулярное автобусное сообщение  не делает поселения перспективным для развития промышленности и сферы услуг.

- 3.4 Прогноз спроса на коммунальные ресурсы

Прогноз спроса на коммунальные ресурсы рассчитан на основании:

- данных о потреблении коммунальных ресурсов объектами существующей застройки;

- удельных показателей потребления коммунальных ресурсов объектами перспективной застройки;

- действующих целевых программ развития и Генерального плана Заливинского сельского поселения Тарского муниципального района

.   Прогноз спроса по каждому виду коммунальных ресурсов

|  |  |  | Таблица 7 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2015 г | 2016 г | 2017 г | 2018 | 2019 | 2020-2025 |
| Потребление электрической энергии, кВт, | 1 250 000 | 1300000 | 1350000 | 1 355 000 | 1 360 000 | 1 400 000 |
| В т.ч. в жилых домах | 850 000 | 900 000 | 950 000 | 955 000 | 960 000 | 1 000 000 |
| бюджет | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 |
| прочие | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 |
| Потребление тепловой энергии, Гкал, | 2720 | 2720 | 2720 | 2720 | 2720 | 2720 |
| В.т.ч. в жилых домах | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 |
| бюджет | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 |
| прочие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Потребление воды, м3 | 75000 | 75700 | 77200 | 77500 | 77800 | 79200 |
| В т.ч. в жилых домах | 55800 | 56500 | 58000 | 58300 | 58600 | 60000 |
| бюджет | 14300 | 14300 | 14300 | 14300 | 14300 | 14300 |
| прочие | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 |

4. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ТАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

4.1 Показатели качества коммунальных ресурсов

Показатели качества коммунальных ресурсов в период действия Программы не изменяются. Это комплекс физических параметров, которые должны поддерживаться в регламентированных различными нормативными документами диапазонах и по которым оценивается качество поставляемых потребителям коммунальных ресурсов.

Основные показатели качества коммунальных ресурсов систематизированы по видам ресурсов и услуг и представлены в разделе 2.2. Обосновывающих материалов.

4.2 Показатели степени охвата потребителей приборами учета

Показатели степени охвата потребителей приборами учёта коммунальных ресурсов динамично изменяются в связи с реализацией задач, поставленных Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Ежегодно на территории поселения более 10 потребителей воды устанавливают приборы учета. Потребители, видя приоритет потребления по приборам учета перед потреблением по нормативу, стремятся  к установке приборов учета потребляемых коммунальных услуг.

4.3 Показатели надежности систем ресурсоснабжения

Показатели надёжности работы систем ресурсоснабжения представлены в таблице    № 10. Количественные данные указанных показателей представлены в разделе 2.4. Обосновывающих материалов.

Показатели надежности систем ресурсосбережения

Таблица 8

| Наименование вида ресурсоснабжения | Показатели надежности |
| --- | --- |
| Электрическая энергия | Количество перерывов в электроснабжении потребителей, вследствие аварий и инцидентов в системе электроснабжения |
| Тепловая энергия (отопление и горячее водоснабжение) | Количество перерывов в теплоснабжении потребителей, вследствие аварий и инцидентов в системе теплоснабжения |
| Водоснабжение | Количество перерывов в водоснабжении потребителей, вследствие аварий и инцидентов в системе водоснабжения |
| Водоотведение | Количество перерывов в водоотведении от объектов недвижимости, вследствие аварий и инцидентов в системе водоотведения |

Раздел 5. ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ,

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

5.1 Программа инвестиционных проектов в электроснабжении

Основным направлением развития системы электроснабжения является обеспечение возможности подключения новых потребителей к системе электроснабжения района,  и ремонт существующих ЛЭП.

Для этого Программой предусматривается:

Проводить строительство и реконструкцию существующих сетей с целью подключения дополнительных потребителей в рамках реализации инвестиционной программы по развитию электросетевой инфраструктуры в Омской области. Проводить реконструкцию и замену существующих ЛЭП и КТП по внутренним программам ремонта электроснабжающей организации на территории сельского поселения.

5.2 Программа инвестиционных проектов в водоснабжении

Программа развития системы водоснабжения включает капитальные ремонты устаревших водопроводных сетей и водонапорных башен, строительство новых сетей водоснабжения с целью подключения новых потребителей, гарантированное обеспечение водой питьевого качества существующих и перспективных потребителей, а также проекты, обеспечивающие повышение эффективности и надежности работы системы. В 2014 году разработан проект «Строительство водопровода в с. Заливино». Реализация данного проекта на территории с. Заливино предполагает:

- замену водопроводной сети от водонапорной башни с. Заливино до первого колодца в селе,

- замена водопроводной сети по ул. 60 лет Октября с сохранением подключенных потребителей и подключением всех потребителей на данном участке трассы,

- строительство 2 новых  веток водопроводной трассы в зоне планируемой жилой застройки.

Социальная функция данного проекта, направлена  на надежное функционирование и развитие системы водоснабжения, обеспечение населения качественной питьевой водой.

- 5.3. Программа инвестиционных проектов в водоотведении

В связи с тем, что на территории Заливинского сельского поселения в ближайшей перспективе планируется новое строительство домов малоэтажной частной застройки, подключения объектов к центральному водоотведению, расширение радиуса водоотведения не целесообразно. Планируется ремонт существующих выгребных колодцев у многоквартирных домов с. Заливино.

5.4  Программа  инвестиционных проектов по теплоснабжению

Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении направлена на повышение надежности теплоснабжения, приведение качества тепловой энергии и теплоносителя в соответствие требованиям нормативных и законодательных актов, повышение эффективности производства, транспортировки и распределения тепловой энергии.

Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении предусматривает модернизацию котельной с внедрением более современных технологий и оборудования, замену физически изношенного оборудования. Реконструкцию, утепление и регулировку тепловых сетей. Закрытие нерентабельной котельной.

Реализация Программы позволит снизить затраты на выработку тепловой энергии, повысить надежность работы объектов теплоснабжения, снизить выбросы загрязняющих веществ, улучшить условия труда персонала. Проекты по реализации программы по теплоснабжению представлены в таблице

- 5.5  Программа инвестиционных проектов в газоснабжении

В связи со снижением лимитов природного газа для Тарского муниципального района, отпускаемого с Тевризского газоконденсатного месторождения  в программу не включены проекты  по газификации поселения.

- 5.6 Программа инвестиционных проектов  в утилизации (захоронении)

- твердых бытовых отходов

В состав программы проекты в сфере обращения с отходами не включены, т.к. для их реализации необходимо решение о выделении дополнительных финансовых средств.

В настоящее время рядом с городом Тара ведется строительство полигона твердых и жидких бытовых отходов. Для завершения строительства и сдачи в эксплуатацию необходимы инвестиции.

5.7 Программа установки приборов учета

Ключевыми, наиболее эффективными мероприятиями в области энергосбережения и повышения энергоэффективности многоквартирных домов и бюджетных организаций являются: установка поквартирных приборов учета воды, внедрение экономичной водоразборной арматуры, установка регуляторов тепла и замена источников освещения.

Осуществление мероприятия предусматривается за счет бюджетного финансирования  бюджетных организаций и за счет собственных средств для остальных потребителей. По многоквартирным домам,  ресурсоснабжающие организации обязаны будут самостоятельно устанавливать общедомовые приборы учета с предъявлением их оплаты собственникам зданий и обязанностью последних по закону оплатить стоимость в течение 5 лет.

. Таблица проектов по системе  водоснабжения  Заливинского сельского поселения.

Таблица 9

| № п/п | Краткое описание проекта | Цель проекта | Технические параметры проекта | Капитальные затраты по проекту, тыс. руб. | Срок реализации проекта | Ожидаемый эффект |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Модернизация существующей водоразборной сети | Обеспечение надежного и бесперебойного снабжения населения водой. Сокращение потерь воды. | Капитальный ремонт существующих водопроводов и водоразборных колонок в связи с физическим износом. | 179,3 |  | Обеспечение населения бесперебойным водоснабжением |  |
| 2 | Строительство новых сетей магистральных водопроводов | Обеспечение водоснабжением новых территорий, застройка которых предусмотрена Ген. Планом Заливинского сельского поселения | Прокладка магистральных сетей с установкой водоразборных колонок и пожарных гидрантов | 6000 |  | Обеспечение водопроводными сетями новых |  |
| 3 | Строительство разводящих сетей | Увеличение числа потребителей. Улучшение обеспечения коммунальными услугами населения индивидуальной жилой застройки | Прокладка водопроводов от магистрального к индивидуальным жилым домам, подключение новых потребителей | 100 |  | Увеличение числа потребителей. Снижение количества колонок и колодцев |  |
| 4 | Ремонт и промывка систем водоснабжения | Обеспечение водой питьевого качества в необходимом количестве, сокращение потерь воды. Обеспечение бесперебойности водоснабжения. | Ремонт сетей водоснабжения, водонапорных башен, водозаборных скважин, Промывка и дезинфекция систем водоснабжения. | 500 |  | Улучшение качественных показателей воды |  |
|  |  | Итого по объектам водоснабжения |  | 6779,3 |  | * |  |

- Раздел 6. ИСТОЧНИКИ ИНВЕСТИЦИЙ, ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ТАРИФЫ

И ДОСТУПНОСТЬ ПРОГРАММЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

- 6.1. Источники инвестиций

6.1.1. Проекты в сфере электроснабжения

Предполагается, что финансирование программы развития системы электроснабжения будет проводится филиалом ОАО «МРСК СИБИРИ» - «Омскэнерго)  в рамках утверждаемого тарифа.

- 6.1.2. Проекты в сфере водоснабжения

- Таблица 14. Затраты по проектам  водоснабжения Заливинского сельского поселения

Таблица 10

| № п/п | Проект | Капитальные затраты тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Строительство новых сетей магистральных водопроводов | 6100 |
| 2 | Ремонт сетей водоснабжения, водонапорных башен, водозаборных скважин, Промывка и дезинфекция систем водоснабжения. | 679,3 |
| 4 | ИТОГО | 6779,3 |

- Источники финансирования проектов водоснабжения

| № п/п | Краткое описание проекта | Срок реализации проекта | Капитальные затраты по проекту, тыс. руб. | - Источники финансирования, тыс. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | - Бюджет предприятия | - Областной бюджет | - Районный бюджет | - Внебюджетные источники |
| 1 | Модернизация существующей водоразборной сети | 2015-2025 | 179,3 | - 179,3 |  |  |  |
| 2 | Строительство новых сетей магистральных водопроводов | 2015-2016 | 6000 |  | - 6000 |  |  |
| 3 | Строительство разводящих сетей | 2015-2025 | 100 | - 30 |  |  | - 70 |
| 4 | Ремонт и промывка систем водоснабжения | 2017-2018 | 500 | - 500 |  |  |  |
|  | Итого по объектам водоснабжения |  | 6779,3 |  |  |  |  |

- 6.1.4. Проекты в сфере теплоснабжения

- Проекты по теплоснабжению в Тарском муниципальном районе

- Таблица 11

| № п/п | ПРОЕКТ | Капитальные затраты по проекту, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Модернизация котельной (замена устаревшего оборудование на более современное) котельной | 300 |
| 2 | Замена насосов на котельной | 200 |
| 3 | Реконструкция тепловых сетей выработавших эксплуатационный ресурс | 500 |
| ИТОГО |  | 1000 |

- . Источники финансирования

Таблица 12

| Источник | Объем финансирования (тыс. руб.) |
| --- | --- |
| Собственные средства предприятия | 500 |
| Средства местного бюджета | 200 |
| Бюджетное финансирование (закрытие системы) | 300 |
| Итого: | 1000 |

Работы по подключению новых абонентов к котельным будут оплачивать потребители, обратившиеся за подключением. Общие затраты. Расчет платы за подключение для потребителей будет выполняться индивидуально.

МП «Заливинское КХ » испытывает недостаток средств на текущий ремонт и отсутствие средств на модернизацию основных фондов. Это вызвано следующими факторами:

1. У предприятия нет достаточно необходимой техники (для доставки угля, для проведения земляных работ), что ведет к дополнительным затратам. Для обеспечение всего комплекса мероприятий приходится арендовать грузовые автомобили, экскаваторы и др. спец технику.

2. Ежегодно при тарифном регулировании РЭК Омской области не включает в тариф, предложенные предприятием затраты, связанные с проведением мероприятий по энергосбережению, так как это приведет к превышению предельного индекса роста тарифов и снижению доступности услуг.

3. Имеется большая дебиторская задолженность по многоквартирным домам. Проводимая работа не всегда дает результаты по погашению долгов потребителей перед организацией.

6.1.5. Проекты по установке приборов учета и энергосбережению

Реализация проектов установки приборов учета и энергосберегающих мероприятий (у потребителей) в рамках программы планируется по бюджетным учреждения за счет соответствующих бюджетов, по остальным потребителям за счет собственных средств.

6.1.3. Проекты в сфере электроснабжения

Предполагается, что финансирование программы развития системы электроснабжения будет проводиться  филиалом Омской энергосбытовой компанией  в рамках утверждаемого тарифа.

6.1.6. Проекты по установке приборов учета и энергосбережению

Реализация проектов установки приборов учета и энергосберегающих мероприятий (у потребителей) в рамках программы планируется по бюджетным учреждения за счет соответствующих бюджетов, по остальным потребителям за счет собственных средств.

Раздел 7. УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ

Администрации Заливинского сельского поселения Тарского муниципального района в рамках своей компетенции координируют работу по реализации инвестиционных проектов Программы.

7.1 Механизм реализации Программы

Настоящая Программа реализуется организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности в сфере водоснабжения, водоотведения, электро- и  теплоснабжения. Организации прошедшими  осуществляющие регулируемые виды деятельности на территории поселения являются единственным поставщиком данной услуги на территории поселения.

Степень реализации настоящей Программы определяется степенью реализации всех инвестиционных проектов Программы.

Порядок и сроки корректировки Программы проводятся в соответствии с  требованиями  и положениями действующего законодательства.

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

Раздел 1.   ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ И ПРОБЛЕМЫ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

  - Холодное водоснабжение

Водоснабжение Заливинского сельского поселения, за исключением д. Атачка  полностью осуществляется за счёт подземных вод. Требует своего решения проблема обеспечения населения соответствующей санитарным нормам пресной водой. Возникают проблемы, связанные с увеличением заболеваемости населения, что, вероятно, обусловлено химическим составом подземных вод. По сравнению с поверхностными водами они более минерализованы, с высокой концентрацией железа, натрия, хлоридов. Кроме того, подземные воды в Тарском районе совсем не содержат йода, что провоцирует заболевание щитовидной железы, характерное для жителей северных районов области. Для жителей сельского поселения подается техническая вода.

Состояние водоснабжения Заливинского сельского поселения

Источником водоснабжения Заливинского сельского поселения являются подземные источники.

с. Заливино (проживает 811 человек):

Имеется 6 водозаборных скважины и 1 водонапорная башня. Протяженность водопроводных сетей - 6361м,  1977г. постройки, трубы чугунные и полиэтиленовые диаметром – 40, 50, 110мм.

д. Фрунзе (проживает 269 человек):

Имеется 1 водозаборная скважина и 1 водонапорная башня. Протяженность водопроводных сетей - 1684м,  1968г. постройки, трубы полиэтиленовые диаметром - 110мм.

д. Бородихино (проживает 93 человека):

Имеется 1 водозаборная скважина и 1 водонапорная башня. Протяженность водопроводных сетей - 1166м,  1978г. постройки, трубы чугунные диаметром - 100мм.

д. Корнево (проживает 213 человек):

Протяженность водопроводных сетей - 1560м,  1975г. постройки, трубы полиэтиленовые диаметром - 110мм.

Водозабор воды в поселении осуществляется через водозаборные колонки и  дома с внутренним водоснабжением.

Баланс подачи и реализации воды в поселении формируется под влиянием ряда факторов, в совокупности создающих особые условия водопользования:

- Высокая сезонная неравномерность потребления.

- Высокая доля частного сектора.

- Преобладание индивидуального поквартирного учета воды при слабо развитом общедомовом учете.

Протяженность сетей составляет 11 км (таблица 3).

Основным потребителем услуг холодного водоснабжения является население -74,4% от общего объема реализации. Организации бюджетной сферы потребляют 19 % , прочие потребители -6,6%.

- Протяженность сетей водоснабжения Заливинского сельского поселения

Таблица 13

| Название населенного пункта | Протяженность, м |
| --- | --- |
| с. Заливино | 6360,9 |
| д. Фрунзе | 1684,5 |
| с. Коренево | 1560 |
| д. Бородихино | 1166 |

1.3.  Теплоснабжение

Основным потребляемым видом топлива на котельной являются:

- уголь-15%;

- дрова -12%.

Основная причина – высокая стоимость топливной составляющей в стоимости единицы тепловой энергии.

Система теплоснабжения закрытая. Тепловые нагрузки потребителей, полностью обеспечиваются установленным оборудованием котельной.

Годовая выработка тепловой энергии составляет 2720  Гкал  в том числе:

- социально-значимые объекты – 470  Гкал;

- жилой фонд – 2250  Гкал.

Протяженность тепловых сетей – 2260 м, из них:

Подземная прокладка – 30%;

Надземная прокладка – 70%.

- Основные производственно-технические показатели теплоисточников Заливинского сельского поселения

|  | Таблица 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование теплоснабжающего предприятия (котельной) | Населенный пункт, адрес (фактический) | Собственник котельной | Подотчетность ЗСУ Ростехнадзора | Сведения о расходе топлива |  | Годовая выработка теплоэнергии с учётом всех нормир. потерь и собств. нужд (Гкал/год) | Сведения по основному оборудованию |  | Подключенная нагрузка с учётом нормируемых потерь, Гкал/час |  | Общая площадь отапливаемых помещений, кв.м. |  |  | Протяженность теплотрассы ( в двухтрубном исчислении), км. |
|  |  |  |  |  | Тип топлива | Нормативный расход топлива, т.н.т/год |  | Марки котлов (год установки) | Количество котлов, шт. | Всего | на отопление и вентиляцию | Всего | Жилой фонд | Объекты социальной сферы |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  | МП «Заливинское КХ» | с. Заливино | Администрация Заливинского сельского поселения | Подотчетна | уголь | 960 | 2720 | ОКТАН (2004) GIDROBOLER (2012 год) | 1 2 | 2250 | 2250 | 10640 | 5856 | 4784 | 2260 |

Общая установленная мощность котлов удовлетворяет потребность населения и юридических лиц в предоставлении тепла. Возможно подключение еще нескольких объектов общей площадью – 1000 кв.м.

Котельная работает на твердом виде топлива (уголь) установлены котлы производства ООО НПФ «Октан», г. Омск и Барнаульский завод. Расчётный срок эксплуатации данных котлов – 10 лет.

Один котлоагрегат имеет срок службы 10 лет, 2 котлоагрегата имеют срок службы 3 года.

Для обеспечения надежной, долговечной и безаварийной работы системы теплоснабжения (основного и вспомогательного оборудования котельной) необходима качественная химическая подготовка сетевой воды. Подпиточная вода не должна вызывать накипеобразования и шламовыделения. Отсутствие химводоподготовки подпиточной воды для теплосети приводит к уменьшению срока службы основного и вспомогательного оборудования и  трубопроводов против нормативного, повышению затрат на их ремонт и себестоимости вырабатываемой тепловой энергии;

Для теплоизоляции трубопроводов тепловых сетей в основном применяется минераловатная изоляция. Способ прокладки трубопроводов тепловых сетей в основном надземный, в непроходных сборных железобетонных каналах.

На трубопроводах установлена стальная секционирующая запорная арматура с целью разделения тепловых сетей на участки для удобства ремонта. Вся запорная арматура, за исключением дренажей и воздушников, установлена большей частью в тепловых камерах, оборудованных люками, кроме этого, есть тепловые камеры в местах перехода трубопроводов из подземной прокладки в надземную и наоборот.

Средний срок эксплуатации тепловых сетей составляет более 40 лет.

Эксплуатацию и техническое обслуживание большей части внутридомовых систем отопления многоквартирных жилых домов осуществляют собственники жилых помещений.  У большинства строений (абонентов) со сроком 15 и более лет эксплуатации внутридомовые системы отопления имеют высокую степень разрегулированности внутренней системы отопления. Замена и подбор внутренних систем отопления происходит, без какого либо проектного решения, из-за отсутствия  проектов на внутреннюю систему отопления.  Всё это отрицательно сказывается на качестве теплоснабжения потребителей, приводит к неравномерному распределению теплоносителя среди абонентов.

Заливинское сельское поселение расположено в зоне умеренно – континентального климата. (район III-4c СНиП "Строительная климатология"). В соответствии с СНиП "Строительная климатология"   продолжительность отопительного периода составляет 234 суток, средняя температура наружного воздуха за отопительный период (при продолжительности 234 суток) - плюс -8,8 °C. В связи с тем, что расчётная температура для проектирования системы отупения составляет -40 °С с коэффициентом обеспеченности 0,92 -расчетная температура воздуха внутри отапливаемых помещений принята 20 - 22 °C (что соответствует данным СанПиН 2.1.2.2645-10).Высокая степень физического износа котельного оборудования, тепловых сетей и теплосетевых объектов приводит к сверхнормативному потреблению энергоносителей и воды при производстве и транспорте тепла, а также к снижению качества предоставляемых услуг.

Вынужденное несоблюдение расчетного температурного графика отпуска тепла вызвано отсутствием регулировки внутренних систем отопления на вводах потребителей с закрытой системой теплоснабжения.

Одной из основных проблем функционирования и развития систем теплоснабжения сельского поселения является высокий износ тепловых сетей, что в ряде случаев связано с условиями их эксплуатации, приводящие к значительным тепловым потерям и утечкам, отсутствие модернизации основного и вспомогательного теплотехнического оборудования котельной.

Для решения вышеуказанных проблем в программу комплексного развития коммунальной инфраструктуры, наряду с мероприятиями по переходу на альтернативные виды топлива, необходимо включить мероприятия по ежегодной перекладке (модернизации) наиболее изношенных и аварийных участков тепловых сетей (с применением современных материалов), модернизации и замене изношенного оборудования котельной (основного и вспомогательного: насосы, теплообменники, дымососы, вентиляторы).

Основные цели модернизации котельной :

- Снижение затрат на выработку тепловой энергии

- Улучшение качества услуги и повышение надежности теплоснабжения

- Уменьшение выбросов загрязняющих веществ в окружающую среду

- Улучшение производственной деятельности предприятия, решение технических и технологических проблем.

- Модернизация оборудования котельной.

1.4. Характеристика состояния и проблем в реализации энергоресурсосбережения, учета и сбора информации

Реализация политики энергосбережения на территории поселения, основана на принципах приоритета эффективного использования энергетических ресурсов, сочетания интересов потребителей, поставщиков и производителей энергетических ресурсов, обусловлена необходимостью экономии топливо-энергетических ресурсов, сокращения затрат средств бюджета поселения и стабилизации уровня платежей граждан за коммунальные услуги.

Для достижения цели энергосбережения, запланировано решение следующих основных задач:

- снижение удельных показателей потребления электрической и тепловой энергии и воды, сокращение потерь энергоресурсов;

- переход на отпуск ресурсов (холодной воды, электрической энергии) потребителям в соответствии с показаниями приборов учета;

- обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей коммунальных услуг в многоквартирных домах.

Раздел 2.  ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры характеризуется следующими группами показателей:

- доступность для населения коммунальных услуг;

- качество коммунальных услуг;

- степень охвата потребителей приборами учета;

- надежность (бесперебойность) работы систем ресурсоснабжения;

- показателями эффективности работы котельной;

- показателями снижения негативного воздействия на окружающую среду

2.1 Критерии доступности для населения коммунальных услуг

Экономическая доступность услуг оценивается на основе следующих показателей:

коэффициент соответствия предельному индексу;

коэффициент уровня платежа населения за коммунальную услугу4

коэффициент необходимого субсидирования населения;

коэффициент соответствия цены на коммунальную услугу затратам организаций коммунального комплекса.

- Предварительные критерии доступности тарифов

на коммунальные услуги для населения

Таблица 15

| N | Критерий | Уровень доступности |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | доступный | недоступный |
| 1 | Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи | до 7,5% | свыше 7,5% |
| 2 | Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума | до 10% | свыше 10% |
| 3 | Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги | 85% и выше | 80% и ниже |
| 4 | Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения | 15% и ниже | 15% и выше |

Использование в качестве источников финансирования инвестиционных проектов тарифов, платы за подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к системам коммунальной инфраструктуры предусмотрено законодательством и является необходимым инструментом, позволяющим расширить источники финансирования инвестиционных мероприятий, реализуемых организациями коммунального комплекса.

Одним из важнейших требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городских округов является обеспечение доступности для граждан прогнозируемой платы за потребляемые коммунальные услуги с учетом затрат на реализацию таких программ.

При этом важнейшим критерием доступности услуг организаций коммунального комплекса, отражающим доступность оплаты потребителями стоимости коммунальных услуг, является доля расходов на оплату указанных услуг в совокупном доходе населения.

Прогноз совокупного платежа граждан за потребленные коммунальные услуги определен путем суммирования платежей по каждому из видов коммунальных услуг.

Платеж населения по каждому виду услуг определен как произведение среднего потребления ресурса, рассчитанного по нормативам потребления (в расчете на одного человека), на прогнозируемый тариф на соответствующую услугу для населения. Прогноз тарифов на коммунальные ресурсы и услуги осуществлен согласно прогнозу долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации, на период до 2030 года.

Доля расходов на оплату коммунальных услуг в совокупном доходе населения на 2015 - 2025 годы при установлении тарифов на плановый период  рассчитывается в учетом с  критерия доступности, установленного приказом РЭК Омской области от 28.06.2011 N 117/31 "Об установлении системы критериев доступности платы за коммунальные услуги для населения Омской области"

Согласно расчетных данных для оценки доступности для населения Заливинского сельского платы за коммунальные услуги по всем критериям плата за потребляемые коммунальные услуги доступна для населения на весь период действия Программы.

2.2 Показатели качества коммунальных ресурсов

Показатели качества коммунальных ресурсов

Таблица 16

| Наименование ресурса | Показатели качества |
| --- | --- |
| Электрическая энергия | Напряжение - 220 (или 380) вольт, частота - 50 Гц Отсутствие отклонений напряжения и частоты тока выше допустимых значений. |
| Тепловая энергия (отопление и горячее водоснабжение) | Температура и количество теплоносителя должны обеспечивать температуру внутри помещения в соответствии с правилами предоставления коммунальных услуг гражданам. В помещениях социально-культурного назначения и административных зданий – в соответствии с отраслевыми стандартами, в других помещениях - по договорам с потребителями. |
| Водоснабжение | Соответствие качества воды требованиям санитарных норм и правил |
| Водоотведение | Бесперебойное функционирование |
| Вывоз твердых отходов | Вывоз потребителями по мере необходимости |

2.3 Показатели степени охвата потребителей приборами учета

Таблица № 17

| Год | Наименование ресурса | Отопление | Электрическая энергия | Водоснабжение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование группы потребителей |  |  |  |
| 2012 | Бюджетные учреждения | 0 | 100 | 90 |
|  | Многоквартирные дома | 0 | 100 | 44,7 |
|  | Индивидуальные частные дома | 0 | 100 | 17 |
| 2013 | Бюджетные учреждения | 0 | 100 | 90 |
|  | Многоквартирные дома | 0 | 100 | 47,8 |
|  | Индивидуальные частные дома | 0 | 100 | 21,2 |
| 2014 | Бюджетные учреждения | 0 | 100 | 100 |
|  | Многоквартирные дома | 0 | 100 | 65,7 |
|  | Индивидуальные частные дома | 0 | 100 | 23,4 |
| 2015 | Бюджетные учреждения | 0 | 100 | 90 |
|  | Многоквартирные дома | 0 | 100 | 80 |
|  | Индивидуальные частные дома | 0 | 100 | 40 |

2.4 Показатели надежности систем ресурсоснабжения

Заливинского сельского поселения

Показатели надежности работ систем ресурсоснабжения

Таблица 18

| Параметры, влияющие на качество ресурсоснабжения жилых домов и других объектов недвижимости | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Количество перерывов в электроснабжении потребителей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| продолжительностью более 10 часов вследствие аварий в системе электроснабжения |  |  |  |  |
| Количество перерывов в электроснабжении потребителей продолжительностью от 3 до 10 часов вследствие инцидентов в системе электроснабжения | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество перерывов в теплоснабжении потребителей продолжительностью более 8 часов вследствие аварий в системе теплоснабжения | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество перерывов в теплоснабжении потребителей продолжительностью от 4 до 8 часов вследствие инцидентов в системе теплоснабжения | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество перерывов в водоснабжении потребителей продолжительностью более 6 часов вследствие аварий в системе водоснабжения | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество перерывов в водоснабжении потребителей продолжительностью до 6 часов вследствие инцидентов в системе водоснабжения | 6 | 5 | 5 | 2 |
| Количество перерывов в водоотведении от объектов недвижимости продолжительностью более 6 часов вследствие аварий в системе водоотведения | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество перерывов в водоотведении от объектов недвижимости продолжительностью до 6 часов вследствие инцидентов в системе водоотведения | 0 | 0 | 0 | 0 |

Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном законодательством порядке при формировании местного бюджета на соответствующий год.

При снижении (увеличении) ресурсного обеспечения в установленном порядке вносятся изменения показателей Программы.